## Slide 1: SAE 23
IoT Stack
Génération de métriques de bâtiments pour visualisation avec Grafana et un site web dynamique.
Par Roques Clément
Roux Thomas
Naissant Mattieu
Chauvet Mathias

## Slide 2: Sommaire
Cahier des charges
Choix techniques
Workflow
Services déployés
  NodeRED / InfluxDB / Grafana
  MariaDB / Apache (PHP, HTML, JS)
  Mosquitto + scripts
Déploiement automatisé avec Docker
Conclusion

## Slide 3: Cahier des charges
Situation
  Gestion des capteurs IoT de l’IUT de Blagnac
  Gestionnaires pour chaque bâtiments + un administrateur du site.
  Tout type de capteur : température, CO2, luminosité…
  Plusieurs méthodes de visualisation
  Protocole standard MQTT pour les capteurs
  Utilisation de bases de données
  Facilité d’utilisation et entièrement automatisé (déploiement, récupération de données)
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 4: Choix techniques
Environnement entièrement Docker
MariaDB pour le site web dynamique + phpMyAdmin (gestion)
NGINX (serveur web) avec PHP 7 et JavaScript + support de l’HTTPS
PHP -> récupération métriques vers MariaDB
Grafana avec nodeRED et InfluxDB -> seconde méthode récupération métriques
Bash -> Génération de métriques
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 5: Workflow
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 6: NodeRED / InfluxDB / Grafana
Écoute sur tous les topics
Bâtiment, étage, salle, type capteur grâce au topic
Ajout de l’unité (ex : lux)
Insertion dans la BD « capteurs » d’InfluxDB -> « measurement » correspondant.
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 7: NodeRED / InfluxDB / Grafana
Tableau de bord adaptatif
Ajout nouvelle sections pour chaque nouveau bâtiment
Filtrage par :
  Type de capteur
  Bâtiment
  Etage
  Pièce
Valeurs en direct
Min, Max et moyenne
Graphiques
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 8: MariaDB / PHPMyAdmin
4 Tables
3 Relations
3 Clés étrangères
Suppression en cascade
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 9: Site web dynamique
Gestionnaire a accès à un seul bâtiment
Classé par étages, salles et types de capteurs
Historique de toute les valeurs
Statistiques (min, max, moyenne)
Graphiques
Sélection de plages horaires
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 10: Site web dynamique
Ajout/suppression bâtiments avec identifiants
Ajout/suppression capteurs
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 11: Mosquitto + Scripts
Lecture des topics depuis MariaDB
Génération de métriques
Récupération et insertion dans MariaDB par script PHP toute les minutes (crontab)
Dynamique -> ajout topic = génération de nouvelles métriques pour ce dernier
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 12: Déploiement automatisé Docker
Docker Compose
Repository Docker (Docker Hub)
Images pré-provisionnées
  Tableau de bord (Grafana)
  Flow (nodeRED)
  BD (MariaDB et InfluxDB)
  Script PHP (cron et mosquitto_broker)
  Site web (nginx)
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 13: Déploiement automatisé Docker
Avantage du conteneur : Utilisation modérée de la mémoire
Moins de 600 MB
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 14: Accès HTTPS
Proxy inversé NGINX
Nom de domaine : sae23.cloudroux.ovh
Site web : Racine
Grafana : « /grafana »
NodeRED: « /nodered »
PhpMyAdmin : « phpmyadmin »
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion

## Slide 15: Conclusion
Données à jour
Bases de données fiables (test sur plusieurs jours)
Gestion de projet : GANTT + Trello
Prêt pour environnement de production
Cahier des charges | Choix techniques | Workflow | Services déployés | Docker | Conclusion